|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/imagenes/config2011/top_imagen.jpg | | | **DIRECCION DE INGENIERIA**  **REVISION DE ENTREGA DE OBRA** | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de proyecto: | | | | |  | | | | | | | | | Numero: |  | | | |
| Clave Catastral del predio: | | | | | | |  | | | | | | | Fecha: |  | | | |
| Nombre de la empresa (Razón social): | | | | | | | |  | | | | | | RFC: |  | | | |
| Domicilio de la empresa: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono: | |  | | | | | | | | | | Correo electrónico: | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | |
| Ubicación: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Checklist de revisión de entrega de obra: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | | | | | | | | | Válvulas expulsoras | | | | | | | |
| Plano de obra coincide con obra | | | | | | | | |  | | Instaladas según planos: | | | | | |  | |
| Ordenes de trabajo coinciden con trabajo realizado | | | | | | | | |  | | Marca y modelo certificados | | | | | |  | |
| Terminación de obra firmada | | | | | | | | |  | | Registro de instalación adecuado | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pies derechos | | | | | | | | | | | Pies derechos | | | | | | | |
| Visibilidad | | | | | | | | |  | | Cantidad instalada coincide con planos | | | | | |  | |
| Al límite de la propiedad | | | | | | | | |  | | Cuadro medidor | | | | | |  | |
| Llave de banqueta | | | | | | | | |  | | Del lado opuesto a tomas de CFE y/o gas | | | | | |  | |
| Altura | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medidores | | | | | | | | | | | Hidrantes | | | | | | | |
| Marca y modelo autorizado | | | | | | | | |  | | Cantidad instalada coincide con planos | | | | | |  | |
| Caja terminada | | | | | | | | |  | | Altura | | | | | |  | |
| Registro de instalación adecuado | | | | | | | | |  | | Modelo autorizado | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro de drenaje | | | | | | | | | | | Registro de drenaje | | | | | | | |
| Ubicación fuera del lote | | | | | | | | |  | | Visibilidad del pozo de visita | | | | | |  | |
| En caso de que alguna respuesta sea “No” se adjunta reporte fotográfico de las anomalías en la siguiente pagina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | |  |
| Firma de Supervisor | | | | | | | | | Firma de Encargado de Obra  (En caso de aplicar) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Anomalías: | |
|  |  |
| Descripción: | Descripción: |
|  |  |
| Descripción: | Descripción: |